## Matriz CARIBE MAR
No. | TEMA | MOTIVANTES | INDICADORES PARCIALES | FÓRMULAS INDICADORES PARCIALES | REFERENCIA INDICADOR PARCIAL | META INDICADOR PARCIAL | FECHA INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL ACTIVIDAD | PERIODICIDAD DE EVALUACION | INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA INDICADOR DE RESULTADO | REFERENCIA INDICADOR DE RESULTADO | META INDICADOR DE RESULTADO | FECHA INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL ACTIVIDAD | PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN | RECURSOS DESTINADOS ACTIVIDAD (Humanos, Financieros, etc.) | COSTOS ESTIMADOS ACTIVIDAD | BENEFICIOS ESTIMADOS ACTIVIDAD AL FINAL DEL PROGRAMA | RESPONSABLE ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
1 | Continuidad del servicio en el SDL | 1. Incumplimiento por parte del anterior operador de los indicadores de calidad del servicio definidos en la resolución CREG 097 de 2008, en 3 de los 4 trimestres del 2018. 2. En el informe de calidad del servicio elaborado por la SSPD para el año 2018 se evidencio que la empresa cuenta con una tendencia hacia la desmejora en los indicadores de SAIDI y SAIFI definidos en la regulación vigente. 3. Revisión de la información suminstrada sobre la calidad individual en terminos de FIU y DIU percibida por ELECTRICARIBE durante el 2018 | 1) Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio aprobadas en el plan de inversion |  | 1) Cronograma y Curva S del grupo de proyectos denominados TOP 30 por su impacto en la calidad | 1) La meta es con la siguiente senda: Año 2021: mayor o igual al 70% Años 2022 a 2023: mayor o igual al 80% Años 2024 a 2025: mayor o igual al 90% | 1) 1 enero de 2021 | 1) 31 Diciembre 2025 | 1) Trimestral | 1a) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la duración de las interrupciones programadas y no programadas según la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 |  | 1a) Senda regulatoria aprobada a la ESP por la CREG, considrando la siguiente senda: Año 2021: 8%, año 2022: 8%, año 2023: 8%, año 2024: 8%, año 2025: 9% | 1) Mayor o igual a 0% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Alcanzar como mínimo una mejora del 41% del indicador SAIDI en 5 años, | GERENTE | NA
|  |  | 2) Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito |  | 2) Cronograma y Curva S de todos los mantenimientos por circuito del top 40 entregado por CARIBEMAR anualmente | 2) La meta es con la siguiente senda: Año 2021: mayor o igual al 70% Años 2022 a 2023: mayor o igual al 80% Años 2024 a 2025: mayor o igual al 90% | 2) 1 Enero 2021 | 2) 31 Diciembre 2025 | 2) Trimestral | 1b) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la duración de las interrupciones no programadas |  | 1b) La linea base es el año 2019 que corresponde a 105,26 horas. Se realizará seguimiento a la siguiente senda: Año 2021: 8%, año 2022: 8%, año 2023: 8%, año 2024: 8%, año 2025: 8% | 1b) Mayor o igual a 0% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Semestral | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Lograr que la duracción de interrupciones no programadas logre una mejora del 40% | GERENTE | El seguimiento se realiza al año siguiente a finalizada la intervención de los circuitos señalados en los indicadores parciales 1) y 2) del mismo objetivo.
|  |  | 3) Mejora SAIDI por circuto |  | 3) Documentos del prestador e información indica | 3) Mayor o igual a cero | 3) Año siguiente a finalizada la intervención de los circuitos | 3) 31 Diciembre 2025 | 3) Semestral
|  |  | 4) Mejora de SAIFI por circuto |  | 3) Documentos del prestador e información indica | 3) Mayor o igual a cero | 4) Año siguiente a finalizada la intervención de los circuitos | 4) 31 Diciembre 2025 | 4) Semestral | 2a) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la frecuencia de las interrupciones programadas y no programadas según la metodología definida en la Resolución CREG 015 de 2018 |  | 2a) Senda regulatoria aprobada a la ESP por la CREG, considrando la siguiente banda: Año 2021: 8%, año 2022: 8%, año 2023: 8%, año 2024: 8%, año 2025: 9% | 2a) Mayor o igual a 0% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Alcanzar como mínimo una mejora del 41% del indicador SAIDI en 5 años, | GERENTE | El seguimiento se realiza al año siguiente a finalizada la intervención de los circuitos señalados en los indicadores parciales 1) y 2) del mismo objetivo.
|  |  | 5) Reducir los tiempos de atención de interrupciones no programadas los usuarios del mercado Caribe Mar |  | 5) Documentos del prestador. La línea base corresponde al año 2019, con valor de referencia del 65% | 4) La meta es con la siguiente senda: Año 2021: 68%, año 2022: 71%, año 2023: 74%, año 2024: 78 %, año 2025: 82 % | 5) 1 Enero 2021 | 5) 31 Diciembre 2025 | 5) Trimestral | 2b) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la frecuencia de las interrupciones no programadas |  | 2b)La linea base es el año 2019 que corresponde a 93,41 veces. Se realizará seguimiento a la siguiente senda: Año 2021: 8%, año 2022: 8%, año 2023: 8%, año 2024: 8%, año 2025: 9% | 2b) Mayor o igual a 0% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Semestral | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Lograr que la cantida de interrupciones no programadas logre una mejora del 33% | GERENTE | NA
|  |  | 6) Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: a) cobertura en medios de comunicación masivos |  | 6a) Contratos con medios de comunicación y cobertura de estos. | 6a) La meta es con la siguiente senda: Año 2021: Mayor o igual al 70% Añor 2022 a 2025: mayor o igual al 80% | 6a) 1 Enero 2021 | 6a) 31 Diciembre 2025 | 6a) Semestral
|  |  | b) Notificación a través de mensajes de texto y/o correo electrónico y/o cartas a los usuarios industriales |  | 6b) Registros oficiales de la información del operador. | 6b) La meta es con la siguiente senda: Año 2021: 100% de los clientes industriales y con ejecutivo de cuenta Año 2022: 70% de los clientes industriales Año 2023 a 2025: 100% de los clientes industriales | 6b) 1 Enero 2021 | 6b) 31 Diciembre 2025 | 6b) Semestral | 3)Informar a los usuarios las interrupciones programadas |  | 3) Proyecto resolución CREG 158/2010. La meta es de 100% con la siguiente banda de indiferencia: Año 2021: +/- 30%; año 2022: +/- 20%; año 2023 : +/- 10%; año 2024: +/- 5%; año 2025 : +/- 5% | 3) Mayor o igual al 0% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Semestral | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Informar como mínimo al 95% de los usarios las interrupciones programadas | GERENTE | NA
2 | Confiabilidad en el STR | 1. Existen activos del operador en el STR que han ocasionado historicamente demanda no atendida (DNA). 2. De conformidad con los análisis realizados por la SSPD la magnitud de la DNA en el STR del operador aumentó entre los años 2018 y 2019. | 1) Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversion |  | 1) Cronograma y Curva S del grupo de proyectos | 1) La meta se evaluará con la siguiente senda: Año 2021: Mayor o igual al 70% años 2022 a 2025: mayor o igual al 80% | 1) 1 de enero de 2021 | 1) 31 Diciembre 2025 | 1) Trimestral | 1) Reducir la demanda no atendida no programada en todo el mercado de comercialización a nivel de STR |  | 1) La linea base es el año 2019 con un valor de 6677.75 MWh horas. Las metas anuales corresponden a la siguiente senda: Año 2021: 3%, año 2022: 5%, año 2023: 5%, año 2024: 5%, año 2025: 8% | 1) Menor o igual a 0% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Reducir en 26% la DNA | GERENTE | NA
|  |  | 2) Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo |  | 2) Cronograma y Curva S de todos los mantenimientos | 2)La meta se evaluará con la siguiente senda: Año 2021: Mayor o igual al 70% años 2022 a 2025: mayor o igual al 80% | 2) 1 Enero 2021 | 2) 31 Diciembre 2025 | 2) Trimestral | 2) Reducir las horas de indisponibilidad en los activos del STR: 2a). Indisponibilidad Activos asociadas a interrupciones no programados en activos del STR en el año t. |  | 2a) La linea base es el año 2019 con un valor de 840 horas. Las metas anuales corresponden a la siguiente senda: Año 2021: 5%, año 2022: 5%, año 2023: 5%, año 2024: 6%, año 2025: 9% | 2) Menor o igual al 0% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Reducir las indisponibildades de activos en un 30% | GERENTE | NA
[10 empty] | 2b) Indisponibilidad Activos asociadas a interrupciones programados en activos del STR en el año t. |  | 2b) Las metas anuales no podran superar los siguientes valores: Año 2021: 1500 h, Año 2022: 1500 h, Año 2023: 1400 h, Año 2024: 1400h y Año 2025: 1400h | 3) Menor o igual al 0% |  |  | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG |  | GERENTE | NA
3 | Calidad de la Potencia en los niveles de tensión 4, 3 y 2 | 1. Existen activos del operador identificados por el Centro Nacional de Despacho (CND) en el STR que historicamente han presentando restricciones operativas por sobrecarga y subtensiones. 2. PQR's recibidas por los usuarios al respecto de las deficiencias en la calidad de la potencia que se estan presentando. | 1) Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de inversion orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de tensión 4, 3 y 2. |  | 1) Cronograma y Curva S del grupo de proyectos | 1) La meta tendra seguimiento con la siguiente senda: Año 2021: Mayor o igual al 70% 2022 a 2025: mayor o igual al 80% | 1 enero de 2021 | 1) 31/12/2025 | Trimestral | 1) Instalar el sistema de medición y registro de calidad de la Potencia en el 100% de las barras de las subestaciones de Niveles de Tensión 4, 3 y 2, así como en el 5 % de los circuitos a 13.2 kV en cumplimiento de la Resolución CREG 024 de 2005 |  | 1) Cronograma de Instalación de Medidores según la siguiente senda: Año 2021: 27 puntos, Año 2022: 48 puntos | 1) Mayor o igual al 90% | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2022 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Instalar el 100% la infraestructura de medición y registro de calidad de la potencia exigidos | GERENTE | Las cifras de puntos pueden variar a partir del estudio de cobertura y vulnerabilidad.
[10 empty] | 2) Mantener los niveles de tensión dentro de los estandares regulatorios para valores de Desviaciones estacionarias de Tensión e Interrupciones Transitorias |  | 2a y 2b) Reportes del Operador al SUI. Seguimiento sobre las subestaciones que tienen el 100% de medición y reporte. | 2a y 2b) La meta se define con la siguiente senda: Año 2021: 25 % de las semanas, año 2022: 60 % de las semanas; año 2023: 70% de las semanas; año 2024: 80% de las semanas; año 2025: 90% de las semanas. | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Cumplir los indicadores regulatorios de calidad de la potencia el 90% del tiempo al año | GERENTE | NA
[14 empty] | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual |  |  |  |  | NA
[10 empty] | 3) Mantener la distorsión armónica dentro de los estándares regulatorios. |  | 3) Seguimiento en las subestaciónes que cuenten con medicion y reporte | 3) La meta se define con la siguiente senda: Año 2021: 25 % de las semanas, año 2022: 50 % de las semanas; año 2023: 70% de las semanas; año 2024: 80% de las semanas; año 2025: 90% de las semanas. | 1 de enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG |  | GERENTE | NA
4 | Pérdidas | 1. El sistema de distribución del operador presenta un indicador de pérdidas deficiente 2. La demanda de la costa caribe se encuentra aumentando por encima del promedio nacional. | 1) Ejecución de Inversiones orientadas a recuperación de pérdidas del documento CONPES 3966 de 2019 |  | 1) Cronograma y Curva S del grupo de proyectos | 1) Mayor o igual a 90% | 1) 1 enero de 2021 | 1 ) De acuerdo con cronograna de finalización de obras | 1) trimestral | 1) Reducir el indice de pérdidas |  | 1) Plan de Reducción de pérdidas del operador | 1) Se establece conforme a lo aprobado por la CREG y la senda establecida en la resolución CREG 167/20 | 1 enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 1) Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Cumplir la senda de pérdidas aprobada por la CREG | GERENTE | NA
|  |  | 2) Ejecución Plan de Control de Pérdidas de Energía: incluye las actividades de: a) Campañas sistemáticas en consumidores regulados y medios b) Gestión de grandes consumidores c) Instalación de Macromedida |  | 2) Curva S y cronograma de acciones a realizar. | 2) La meta es con la siguiente senda: año 2021: Mayor o igual a 70% años 2022 a 2025: Mayor o Igual a 80% | 2) 1 enero de 2021 | 2) 31 de diciembre de 2025 | 2) trimestral
|  |  | 3) Ejecución Plan de Reducción de Pérdidas de Energía: incluye las actividades de: a) Instalación de medidores a usuarios sin medición b)Sistema de medición centralizada AMI c) Aseguramiento de la red |  | 3) Curva S y cronograma de acciones a realizar. | 3) La meta es con la siguiente senda: año 2021: Mayor o igual a 70% años 2022 a 2025: Mayor o Igual a 80% | 3) 1 enero de 2021 | 3) 31 de diciembre de 2025 | 3) trimestral | 2) Reducir el numero de usuarios sin medidor en el mercado de comercializacion |  | 2) La base es el año 2020 con un total de clientes sin medidor de 157.185 lo que equivale a un 10.83% clientes sin medidor. La meta es con la siguiente senda de clientes sin medidor respecto los clientes del respectivo año: año 2021: 9.83% ; año 2022: 8.83% ; año 2023: 7.83% ; año 2024: 6.83% ; año 2025: 5.83% | Mayor o igual a 0% | 1 enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 2) Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Tener como maximo el 5,8% de usuarios sin medición | GERENTE | NA
|  |  | 4) Ejecución plan de inversiones activos de uso dirigido a gestión de perdidas |  | 4) Curva S en ejecución de presupuesto de acuerdo con lo aprobado en el plan de inversiones | 4) Mayor o igual a 80% | 4) 1 enero de 2021 | 4) 31 de diciembre de 2025 | 4) trimestral
5 | Riesgo Eléctrico | En el Documento elaborado y publicado por la SSPD: Metodología para la evaluación de la Gestión de Riesgos de Origen Eléctrico (GROE) se indica que el operador de red de la región Caribe lídera el ranking de las empresas del servicio público de energía eléctrica con mayor cantidad de acccidentes de origen eléctrico | 1) Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los articulos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). |  | 1) Cronograma del proyecto | 1) Mayor o igual a 80% | 1) 1 de enero de 2021 | 1) 31 de diciembre de 2025 | Trimestral | 1) Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador | Donde: No. AOEMt: Número de Accidentes de Origen Eléctrico Meta para el periodo t No. AOEt: Número de Accidentes de Origen Eléctrico Total año t * Línea base el año 2020 con la siguiente senda: año 2021 mantener el valor del año 2020, De 2022 a 2025 lograr la reducción del 5% anual con respecto a la base de 2020. | 1) Información SUI y línea base el año 2020 con la siguiente senda: año 2021: mantener el valor del año 2020 2022 a 2025: Reducción del 5% anual con respecto a la base de 2020 | Mayor o igual a 0% | 1 enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 1) Anual | Por definir en cuanto se presenten los proyectos a la SSPD | Por definir en cuanto se presenten los proyectos a la SSPD | Reducir en el 20% los accidentes de origen eléctrico que son de gestión del OR | GERENTE | NA
[10 empty] | 2) Ejecución de inversiones orientadas a la sustitución de red monohilo aprobadas en el plan de inversion |  | 2) Cronograma y Curva S del grupo de proyectos | 1) Meta según la siguiente senda: año 2021: Mayor o igual al 70% años 2022 a 2025: mayor o igual al 80% | 1 enero de 2021 | 31 Diciembre de 2023 | 2) trimestral | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG |  | GERENTE | NA
6 | Atención al usuario | 1. La region Caribe registra los mayores indices de reclamaciones por prestación del servicio. 2. El anterior operador de red ha registrado historicamente un crecimiento en las sanciones impuestas por la SSPD por Silencio Administrativo Positivo- SAP y un crecimiento en el tramite de Recursos de Apelación - RAP por parte de la SSPD. 3. El anterior prestador contaba con canales de atención sobreutilizados (Oficina presencial y telefónico) y otros subutilizados (medios virtuales: Aplición movil, página web y chat). | 1) Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa |  | 1) Cronograma y Curva S del proyecto | 1) La meta es con la siguiente senda: año 2021: mayor o igual al 70% años 2022 a 2025: mayor o igual al 80% | 1) 1 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2025 | Trimestral | 1) Reducir el número de fallos sancionatorios por Silencio Administrativo Positivo (SAP) aplicadas por la SSPD. |  | 1) La linea base es 595 Sanciones en el año 2019. La meta es una reducción del 10% anual que equivale a los siguiente valores: Año 2021 - 535; Año 2022 - 475; Año 2023 - 415; Año 2024 - 355; Año 2025 - 295. La SSPD tendrá en cuenta sólo los fallos en firme con los cuales se determina el reconocimiento de efectos por SAP que se causen por la gestión de la empresa, y en todo caso corresponde a las solicitudes recibidas a partir del primero de octubre del 2020. Para efectos informativos, el prestador remitirá la información de las solicitudes por silencio administrativo positivo (SAP) presentadas por los usuarios, contabilizadas en el mismo periodo. | 1) Mayor o igual a 0% | 1) 1 enero 2021 | 1) 31 Diciembre de 2025 | 1) Anual | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Reducir al 2025 el 50% los SAP de la empresa sobre la linea base 2019 | GERENTE | NA
|  |  | 2.Mantener el porcentaje de casos resueltos mediante el programa de atención al cliente en primer contacto del universo de casos que aplique. |  | 2) La linea base es el valor obtenido en el año 2019 corrspondiente a 54%. | 2) Mayor o igual a 0% | 2) 1 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2025 | Trimestral | 2) Mejorar la calidad de las decisiones de los Recursos de Reposición |  | 2) La línea base es 5897 RAP revocados y modificados en 2019. Lla meta corresponde a la siguiente senda indicador: Año 2021: 52%; Año 2022: 49%; Año 2023: 46%; Año 2024: 41%; Año 2025: 37% | 1) Menor o igual a la linea base del año t, según la senda acordada. | 2) 1 Enero de 2021 | 2) 31 Dicembre de 2025 | 2) Anual | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Mejorar en 32% los RAP a favor del prestador sobre la base 2019 | GERENTE | La disminucion corresponde a los siguientes valores porcentuales por año: 2021: 5%; 2022: 5%; 2023: 7%; 2024: 10%; 2025: 10%
7 | Responsabilidad Social Empresarial | El mercado ha venido evidenciando las siguientes situaciones: 1. Pérdida de reputación evidenciados en bajos indicadortes favorabilidad de los ciudadanos de la región y 2. Se requiere mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados | 1) Construir y establecer la línea base del RSE. |  | 1) Cronograma actividades del prestador | 1) Mayor o igual a 80% | 1) 1 enero de 2021 | 1) 31 de diciembre de 2021 | Trimestral | 1) Aumento del sentido de pertenencia de colaboradores. |  | 1) Evaluación por encuestas. Información base año 2021 | 1) Mayor o igual a 0%. Se tendrá en cuenta el margen de error propios de las encuestas | 1 enero de 2022 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Mejorar la percepción de colaboradores y clientes de la compañía | GERENTE | NA
|  |  | 2) Cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoras en el año analizado. |  | 2) Curva S y cronograma de ejecución | 2) Mayor o igual a 90% | 2) 1 enero de 2022 | 2) 31 de diciembre de 2025 | Trimestral | 2) Mejora de la imagen ante los usuarios |  | 2) Evaluación por encuestas para dos tipos de encuestas. Información base año 2021 | 2) Mayor o igual a 0%. Se tendrá en cuenta el margen de error propios de las encuestas | 1 enero de 2022 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades |  | GERENTE | NA
8 | Programa de Normalzación, gestión de Pérdidas Eléctricas y Cartera | El mercado asumido por CARIBEMAR pressenta gran cantidad de Barrios Subnormales y Zonas de dificil Gestión que se caracterizan por: 1. Alto nivel de pérdidas no técnicas 2. Alto nivel de impago de la energía consumida por parte de sus usuarios. 3. Deficientes condiciones técnicas de las redes eléctricas, que incrementan las pérdidas técnicas y generan altos riesgos de origen eléctrico. 4. Aumento de las deficiencias en la calidad del servicio prestado en barrios contiguos a estas zonas. 5. Resiliencia de la comunicadad al establecimiento y normalización de las áreas especiales | 1) Diseñar e implementar un programa de acompañamiento social para la implementación de los programas de pérdidas, normalización de subnormales y prepago, identificando aquellas acciones con foco en ZDG y BSN |  | 1) Curva S y cronograma de ejecución | 1) Mayor o igual a 90% | 1) 1 de enero de 2021 | 1) 31 de diciembre de 2025 | Trimestral | 1) Disminución del número de Clientes en Barrios Subnormales |  | 1) 2) La meta es realizar 16.000 normalizaciones cada uno de los años del programa | 1) Mayor o igual al 16.000 normalizaciones | 1 enero de 2022 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Normailizar como minimo a 64.000 usuarios que hoy se encuentra en BSN | GERENTE | NA
[10 empty] | 2) Implementación de sistema de medición prepago |  | 2) La meta del indicador se realizará considerando la siguiente senda de instalación de medidor prepago: año 2021: 7.378; año 2022: 35-390; año 2023: 35.423; año 2024 37.289; año 2025: 37.783 | 2) Mayor o igual al 0% | 1 enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos para la empresa por parte de la CREG | Instalar como míinimo 150.000 medidores pregago con foco en áreas especiales | GERENTE | NA
[10 empty] | 3) Reducción de cartera |  | 3) Linea base corresponde a junio de 2020 y la meta se define con la siguiente senda: año 2021: 0,5 pp (89,7%) , año 2022: 0,5 pp (89,2%) , año 2023: 0,6 pp (88,6%) , año 2024: 0,8 pp (87,8%) , año 2025: 1,1 pp (86,7%) | 3) Menor o igual a la linea base del año t, según la senda acordada. | 1 enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Por definir en cuanto se entregue el plan de actividades | Reducción de 3.5 pp el índice de morosidad de la cartara mayor a 60 días. | GERENTE | NA
1)
1) (𝐼𝑃𝑇_𝑆−𝐼𝑃𝑇_𝑝 )
2) (1-
2) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
3) API= (
3) API= (𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 ))∗100
3)
3) ((𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐶𝑀_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐶_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐶𝑀_𝑇 )∗100
4)
4) ((𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐶𝑀_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐶_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐶𝑀_𝑇 )∗100
1) ((𝐷𝑁𝐴_𝑡 − 𝐷𝑁𝐴𝑀_𝑇 ))/(𝐷𝑁𝐴𝑀_𝑇 )∗100
1)
1) (1−(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100)
2)
2) ((1−(%𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑡𝑜_𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100)
1) (1-
1) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1) (1-
1) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1)
1) (𝑁°𝑆𝐴〖𝑃𝑀〗_𝑇−𝑁° 𝑆𝐴𝑃_𝑇)/(𝑁° 𝑆𝐴〖𝑃𝑀〗_𝑇 )∗100
1) (1-
1) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1)
1) (𝑁° 𝐴𝑂〖𝐸𝑀〗_𝑡−𝑁° 𝐴𝑂𝐸_𝑡)/(𝑁° 𝐴𝑂〖𝑀𝐸〗_𝑡 )∗100
2)
2) (1−(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
3)
3) █(𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 60 𝑑í𝑎𝑠 )/█(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 ) "∗100"
donde
2𝑎) (〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅〗_𝑡−〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇)/〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇 ∗100
donde 〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑃〗_𝑡=∑_(𝑚=1)^12▒∑_(𝑖=1)^𝐼𝑇𝑛𝑝▒〖𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠_𝑛𝑝〗_(𝑖,𝑎,𝑚)
2a)
2a) (1−∑_1^𝑁▒〖∑2_(𝑠=1)^(𝑇𝑠𝑒𝑚 𝑎ñ𝑜)▒𝐷𝐸𝑇 𝑠_(𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 ) 〗_𝑡/(∑_(𝑠=1)^(𝑇𝑠𝑒𝑚 𝑎ñ𝑜)▒〖𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠_𝐵𝐶 〗))
2b)
2b) (1−∑_1^𝑁▒〖∑2_(𝑠=1)^(𝑇𝑠𝑒𝑚 𝑎ñ𝑜)▒𝐼𝑇 𝑠_(𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 ) 〗_𝑡/(∑_(𝑠=1)^(𝑇𝑠𝑒𝑚 𝑎ñ𝑜)▒〖𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠_𝐵𝐶 〗))
3)
3) ((∑_1^𝑁▒∑_(𝑠=1)^(𝑇𝑠𝑒𝑚 𝑎ñ𝑜)▒〖𝑃𝐸𝑅𝐶_〖95〗_𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠_𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒〗)/(𝑇_𝑀𝑒𝑑∗𝑇_(𝑆𝑒𝑚_𝑎ñ𝑜) ))
donde
2𝑏) (〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅〗_𝑡−〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇)/〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇 ∗100
donde 〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑃〗_𝑡=∑_(𝑚=1)^12▒∑_(𝑖=1)^𝐼𝑇𝑝▒〖𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠_𝑝〗_(𝑖,𝑎,𝑚)
donde XhT= Eventos entre 4 y 6 horas de duración
5) ((𝐶〖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑋ℎ〗_𝑇 ))/(𝐶〖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛〗_𝑇 )∗100
donde XhT= Eventos entre 4 y 6 horas de duración
6b) (1 -
6b) (1 - (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐶𝑜𝑛𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 −𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐼𝑛𝑓𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜)/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐶𝑜𝑛𝑀𝐸𝑑𝑖𝑜)∗100
1)
1) (1−(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100%)
1𝑎) ((𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑀_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑀_𝑇 )∗100
1b)
1b) ((𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑁𝑃_𝑀_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑁𝑃_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑁𝑃_𝑀_𝑇 )∗100
2𝑎) ((𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑀_𝑇 − 𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑀_𝑇 )∗100
2b)
2b) ((𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑁𝑃_𝑀_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑁𝑃_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑁𝑃_𝑀_𝑇 )∗100
1)
1) (𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆〖𝑃𝐶〗_𝑡−𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆〖𝑃𝐶〗_(𝑡−1))/(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆〖𝑃𝐶〗_(𝑡−1) )∗100
2)
2) (𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆〖𝑃𝑈〗_𝑡−𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆〖𝑃𝑈〗_(𝑡−1))/(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑆〖𝑃𝑈〗_(𝑡−1) )∗100
4)
4) (1−(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100)
2)
2) (1−(%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠))∗100)
3)
3) (1−(%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠))∗100)
2) (
2) ( (% 𝐹𝑅𝐶_𝑡 − % 𝐹𝑅𝐶_𝑀𝑡)/(% 𝐹〖𝑅𝐶〗_𝑡 ))∗100
2) ((%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑀_𝑇−〖𝐶𝑆𝑀𝐸𝑑〗_𝑇/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠_𝑇 ) ))/(%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑀_𝑇 )∗100
1) 〖𝐶𝑁𝐵𝑆𝑁〗_𝑡/(𝐶𝑁𝐵𝑆𝑁𝑀_𝑡 )∗100
2)
2) (100∗((𝑅𝐴𝑃_〖𝑅𝑒𝑣&𝑀𝑜𝑑〗_𝑡)⁄(𝑅𝐴𝑃_(𝑇𝑂𝑇_𝑡 ) ))− %𝑅𝐴𝑃_𝑀 )/(%𝑅𝐴𝑃_𝑀)∗100
2) ((〖𝐶𝑀𝑒𝑑_𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜〗_𝑇/〖𝐶𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜〗_𝑇 −(𝐶𝑃𝑀𝑂𝑀_𝑇)/〖𝐶𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜〗_𝑇 ))/(〖𝐶𝑃𝑀𝑂𝑀_𝑇〗_ /〖𝐶𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑔𝑜〗_𝑇 )∗100
1) * 100
1) 〖𝑇𝑃𝑡𝑠_𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠〗_𝑡/〖𝑇𝑃𝑡𝑠_𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛_𝑉𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠〗_ * 100
6a) (1 -
6a) (1 - (𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟_𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 −𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠)/(𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟_𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 ))∗100
1)
1) (1−(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100)
1) (1-
1) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1) (1-
1) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
2) (1-
2) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100